人民幣 日 期: 2021-05-07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名/規 格  Name | 數 量  Amount | 單 位  Unit | 品牌  Brand | 單價（未税）  Price |
| PVC電氣絕緣膠帶 18MM\*10\*0.13MM 1500#通用型 黑 3M | 100 | RL |  |  |
| PVC電氣絕緣膠帶 18MM\*10\*0.13MM 1500#通用型 黃 3M | 100 | RL |  |  |
| PVC電氣絕緣膠帶 18MM\*10\*0.13MM 1500#通用型 紅 3M | 100 | RL |  |  |
| PVC電氣絕緣膠帶 18MM\*10\*0.13MM 1500#通用型 綠 3M | 100 | RL |  |  |
| PVC電氣絕緣膠帶 18MM\*10\*0.13MM 1500#通用型 藍 3M | 100 | RL |  |  |
| 銅鼻子 DT35 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅鼻子 DT70 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅鼻子 DT95 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅鼻子 DT120 平方 | 10 | PC |  |  |
| 铜鼻子 DT240 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅直接管 GT-35 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅直接管 GT-70 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅直接管 GT-95 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅直接管 GT-120 平方 | 10 | PC |  |  |
| 銅直接管 GT-240 平方 | 10 | PC |  |  |
| 指示燈黃 A22-LCLED-110-Y | 10 | PC |  |  |
| 指示燈綠 A22-LCLED-110-G | 20 | PC |  |  |
| 指示燈紅 A22-LCLED-110-R | 20 | PC |  |  |
| 指示燈白 A22-LCLED-110-W | 10 | PC |  |  |
| 指示燈藍 A22-LCLED-110-B | 10 | PC |  |  |
| 熔斷器 NRT14-20（In=4A；Un=380V） | 20 | PC |  |  |
| 熔斷器 RL8B-16（In=2A；Un=380V） | 20 | PC |  |  |
| 熔斷器 RT18-32X（In=32A；Un=380V） | 10 | PC |  |  |
| 環氧樹脂板 1000\*1000\*1mm | 5 | PC |  |  |
| 多功能電表 APM300-D9/3 庫柏電子 | 4 | PC |  |  |
| 多功能電表 ACUVIM300 愛博精電 | 2 | PC |  |  |
| 高壓帶電顯示器 DXNP1-Q/LCS-20 廈門立林 | 2 | PC |  |  |
| 變電站門鎖鎖芯 70MM | 100 | PC |  |  |
| IIA類隔爆型燈具 1.2米（含T8 LED燈管2\*16W）新黎明 | 5 | PC |  |  |
| 冷壓端子組合套裝 24合1（1000只）高湘高 | 4 | PC |  |  |
| 矽膠乾燥劑 藍色 變壓器用 3-5MM | 15 | KG |  |  |
| 高壓驗電器 35kV | 4 | PC |  |  |
| 低壓驗電器 YDQ-2 0.4KV | 4 | PC |  |  |
| 中壓櫃絕緣墊 25kV/6MM\*1M | 380 | M |  |  |
| 氣動電磁閥 4V210-08 佳爾靈 | 2 | PC |  |  |
| 緩衝電池 3.6V/2.3AH S7-400附件 SIMATIC 西門子 | 44 | PC |  |  |
| 連接器 6ES7972-0BB52-0XA0 90DEG W SIEMENS | 18 | EA |  |  |
| 連接器 6ES7972-0BA52-0XA0 90DEG W/O SIEMENS | 18 | EA |  |  |

请注明交期，未税（增值税专用发票，普票），贸易条件，售后等

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
福建华佳彩有限公司  
采购处 吴军军  
E-mail:junjunwu@mantix.com.cn  
TEL:+86-15967673836

电话：8822

地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*